**Маркировка изделия медицинского назначения**

**должна содержать следующую информацию и указывается на государственном и русском языках \* \*\***

(в соответствии с приказомМЗ СР РК № 227 от 16.04.2015 года «Правила маркировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование изделия медицинского назначения** | *обязательное заполнение*  |
| **Наименование страны-производителя** | *Обязательное заполнение* |
| **Наименование и (или) товарный знак организации-производителя (при наличии);** | *Обязательное заполнение* |
| **Наименование и местонахождение (юридический адрес) организации-производителя**  | *Обязательное заполнение* |
| Основные свойства и характеристики, масса, размеры, объем и другие | *При наличии* |
| Срок годности: **ММ.ГГГГ** | *Обязательное заполнение* |
| **Год изготовления** | *Для активной медицинской техники (может указываться вместе с номером партии или серийным номером)* |
| **Особые условия хранения и (или) применения** | *Если применимо* |
| **Стерильно** | *Обязательное заполнение для стерильных ИМН* |
| **Серия (партия)** | *Обязательное заполнение* |
| **«Для одноразового использования»** | *Если применимо* |
| Меры предосторожности, которые необходимо предпринимать при хранении, транспортировке, реализации, эксплуатации, использовании | *Если применимо* |
| **Товарный знак** | *При наличии* |
| **Штрих-код (место для его нанесения)** | *При наличии* |

\* **Маркировка наносится организацией по производству изделия медицинского непосредственно на каждую единицу изделия медицинского назначения, упаковку (тару), этикетку;**

**\*\* Маркировка является единой для каждой серии (партии) изделия медицинского назначения.**