**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Предоставляется единая таблица для всех заявленных вариантов исполнения медицинского изделия.

В случае если для медицинского изделия производителем не предусмотрены варианты исполнения, то заполняется ОДИН вариант исполнения – само изделие.

Таблица вариантов исполнения заполняется для всех медицинских изделий в том числе для медицинских изделий у которых нет комплектующих (составных частей).

При перерегистрации медицинского изделия информация в таблице вариантов исполнений не может содержать новые данные, отличные от записи в государственном реестре.

Таблица должна быть заверена производителем или уполномоченным представителем производителя.

**Столбец A Наименование Варианта исполнения на русском языке**

Не нумеровать

В конце наименования знаки препинания [. , ;] ставить не нужно.

Пустые ячейки система НЕ ПРИНИМАЕТ.

Если предусмотрено несколько вариантов исполнения, то они заполняются подряд, строки пропускать не нужно.

**Столбец B Наименование Варианта исполнения на казахском языке**

Не нумеровать

В конце наименования знаки препинания [. , ;] ставить не нужно.

Пустые ячейки система НЕ ПРИНИМАЕТ.

Если предусмотрено несколько вариантов исполнения, то они заполняются подряд, строки пропускать не нужно.

**Столбец C Вид составных частей на русском языке**

При наличии. Если к заявленному МИ данный вид составных частей не применим – указывать их в списке не нужно.

Пустые ячейки система НЕ ПРИНИМАЕТ.

**Столбец D Вид составных частей на казахском языке**

При наличии. Если к заявленному МИ данный вид составных частей не применим – указывать их в списке не нужно.

Пустые ячейки система НЕ ПРИНИМАЕТ.

**Столбец E Наименование составных частей на русском языке**

В конце наименования знаки препинания [. , ;] ставить не нужно

При наличии одного комплектующего двух или более производителей – комплектующее повторяется с указанием одного из производителей.

**Столбец F Наименование составных частей на казахском языке**

В конце наименования знаки препинания [. , ;] ставить не нужно.

При наличии одного комплектующего двух или более производителей – комплектующее повторяется с указанием одного из производителей.

**Столбец G Производитель на русском языке**

Наименование производителя указывается согласно данным заявления.

Для зарубежных производителей допускается указывать на английском языке.

Заполняется без «». Одна ячейка = один производитель

**Столбец H Производитель на казахском языке**

Наименование производителя указывается согласно данным заявления.

Для зарубежных производителей допускается на английском языке.

Заполняется без «»

Одна ячейка = один производитель

**Столбец I Страна на русском языке**

Одна ячейка = одна страна-производитель

**Столбец J Страна на казахском языке**

Одна ячейка = одна страна-производитель

**Столбец K Модель на русском языке**

Цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение, позволяющее идентифицировать составные части.

При отсутствии указывается: ***не применимо***

**Столбец L Модель на казахском языке**

Цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение, позволяющее идентифицировать составные части.

При отсутствии указывается: ***қатысты емес***