Нашим клиентам на территории

Республики Казахстан

23 июня 2022 г.

Корпорация Canon Medical Systems

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА НА СТОЛ КТ-СИСТЕМЫ

Цель данного уведомления — предоставить рекомендации по безопасному использованию системы и обратить внимание медицинского персонала на то, что при перемещении пациентов на стол или со стола КТ-системы с помощью приспособлений, упрощающих такое перемещение, необходимо соблюдать особую осторожность. Меры предосторожности, приведенные в настоящем документе, необходимо сообщить всем сотрудникам, которые работают с перечисленными ниже системами КТ.

Применимые системы/модели:

TSX-035A, TSX-036A (Aquilion Lightning),

TSX-037A (Aquilion Start),

TSX-101A, TSX-201A (Aquilion), TSX-202A (Aquilion Exceed LB),

TSX-305A, TSX-306A (Aquilion ONE),

TSX-302A, TSX-303B (Aquilion Prime SP).

Рекомендации клиентам

При перемещении пациента на стол или со стола КТ-системы с помощью скользящей простыни или других специальных приспособлений необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить столкновения пациента с установленными на столе принадлежностями, например с подголовником. При перемещении и укладке пациента следует избегать избыточных усилий. В противном случае вследствие использования специального приспособления для перемещения пациент может удариться о принадлежности стола и получить травму головы или другой части тела.

С этими мерами предосторожности следует ознакомить весь персонал, работающий с КТ-системами, включая рентгенолаборантов, санитаров-транспортировщиков, рентгенологов, сервисных инженеров и медицинских физиков. Будьте предельно осторожны при использовании приспособлений для перемещения пациентов! Данный документ должен храниться вместе с руководствами по эксплуатации.