- ЦЕТИРИЗИНА ДИГИДРОХЛОРИД, ТАБЛЕТКИ

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Содержание цетиризина дигидрохлорида (C21H27Cl3N2,O3) должно быть не менее 90.0 % и не более 110.0 % от заявленного.

Таблетки должны соответствовать требованиям общей статьи «Таблетки» и следующим требованиям.

- ИДЕНТИФИКАЦИЯ

А. Ультрафиолетовый спектр поглощения (2.2.25) испытуемого раствора, приготовленного для количественного определения, в области от 210 нм до 350 нм должен иметь максимум поглощения при длине волны 231 нм. Удельный показатель поглощения в максимуме при длине волны 231 нм должен быть от 359 до 381.

В. Определение проводят методом тонкослойной хроматографии (2.2.27), используя ТСХ пластинку со слоем силикагеляGF254 P.

Испытуемый раствор. К навеске порошка растертых таблеток, эквивалентной 10 мг цетиризина дигидрохлорида прибавляют 5 мл воды Р, встряхивают в течение 5 мин и фильтруют.

Раствор сравнения (а). 10 мг СО ГФ РК цетиризина дигидрохлорида растворяют в воде Р, доводят объем раствора тем же растворителем до 5 мл.

Раствор сравнения (b). 10 мг СО ГФ РК хлорфенамина малеат  растворяют в воде Р, доводят объем раствора тем же растворителем до 5 мл. К 1 мл полученного раствора прибавляют 1 мл раствора сравнения (а).

На линию старта хроматографической пластинки наносят 5 мкл испытуемого раствора, 5 мкл раствора сравнения (а) и 5 мкл раствора сравнения (b).  Пластинку помещают в камеру с системой растворителей аммиак Р – метанол Р – метиленхлорид Р (1:10:90). Когда фронт растворителей пройдет 2/3 высоты пластинки, пластинку вынимают из камеры, сушат в потоке холодного воздуха и просматривают в УФ-свете при длине волны 254 нм.

На хроматограмме испытуемого раствора должно обнаруживаться основное пятно на уровне основного пятна на хроматограмме раствора сравнения (а), соответствующее его величине.

Результаты анализа считаются достоверными, если на хроматограмме раствора сравнения (b) обнаруживаются два четко разделенных пятна.

- РАСТВОРЕНИЕ (2.9.3). В соответствии с требованиями.

- РОДСТВЕННЫЕ ПРИМЕСИ. В соответствии с требованиями стандарта предприятия.

Допускается наличие единичной примеси не более 0.5 %, суммы примесей не более 1.0 %.

- ОДНОРОДНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ (2.9.6). В соответствии с требованиями.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА (5.1.4). В соответствии с требованиями.

- КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Определение проводят методом абсорбционной спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой областях (2.2.25).

Испытуемый раствор. Точную навеску порошка растертых таблеток, эквивалентной 20 мг цетиризина дигидрохлорида растворяют в 50 мл 0.1 М кислоты хлороводородной, встряхивают в течение 20 мин, доводят объем раствора тем же растворителем до 100.0 мл, перемешивают и фильтруют, отбрасывая первые порции фильтрата. 2.0 мл полученного раствора доводят 0.1 М кислотой хлороводородной до объема 50.0 мл и перемешивают.

Раствор сравнения. 20.0 мг СО ГФ РК цетиризина дигидрохлорида растворяют в 60 мл 0.1 М кислоты хлороводородной, доводят объем раствора тем же растворителем до 100.0 мл и перемешивают. 2.0 мл полученного раствора доводят 0.1 М кислотой хлороводородной до объема 50.0 мл и перемешивают.

Оптическую плотность испытуемого раствора и раствора сравнения измеряют в максимуме при длине волны 231 нм, используя в качестве компенсационного раствора 0.1 М кислоту хлороводородную.

Содержание C21H27Cl3N2,O3 рассчитывают с учетом содержание C21H27Cl3N2,O3 в СО ГФ РК цетиризина дигидрохлорида.