- ФУРОСЕМИД, ТАБЛЕТКИ

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Содержание фуросемида (C12H11СlN2O5S) должно быть не менее 92.5 % и не более 107.5 % от заявленного.

Таблетки должны соответствовать требованиям общей статьи «Таблетки» и следующим требованиям.

- ИДЕНТИФИКАЦИЯ

А. Ультрафиолетовый спектр поглощения (2.2.25) испытуемого раствора, приготовленного для количественного определения, в области от 210 нм до 300 нм должен иметь максимумы при длинах волн 228 нм и 271 нм.

В. Определение проводят методом тонкослойной хроматографии (2.2.27), используя в качестве тонкого слоя силикагельGF254 P.

Испытуемый раствор. К навеске порошка растертых таблеток, эквивалентной 40 мг фуросемида, прибавляют 10 мл ацетона Р, встряхивают в течение 10 мин и отстаивают в темном месте в течение 10 мин.

Раствор сравнения. 40 мг СО ГФ РК фуросемида растворяют в ацетоне Р, доводят тем же растворителем до объема 10 мл.

На линию старта хроматографической пластинки наносят по 10 мкл испытуемого раствора и раствора сравнения. Пластинку помещают в камеру с системой растворителей толуол Р – ксилол Р – 2-пропанол Р – 1,4-диоксан Р – раствор аммония гидроксида концентрированный Р (1:1:3:3:2). Когда фронт растворителей пройдет 15 см от линии старта, пластинку вынимают из камеры, сушат на воздухе и просматривают в УФ-свете при длине волны 254 нм.

На хроматограмме испытуемого раствора должно обнаруживаться основное пятно на уровне основного пятна на хроматограмме раствора сравнения, соответствующее ему по величине и интенсивности поглощения.

- РАСТВОРЕНИЕ (2.9.3). В соответствии с требованиями.

- РОДСТВЕННЫЕ ПРИМЕСИ. В соответствии со стандартом предприятия.

Допускается наличие идентифицированной примеси не более 0.8 %, неидентифицированной примеси не более 0.5 %, суммы примесей не более 1.3 %.

- ОДНОРОДНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ (2.9.6). В соответствии с требованиями.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА (5.1.4). В соответствии с требованиями.

- КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Определение проводят методом абсорбционной спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой областях (2.2.25).

Растворы готовят непосредственно перед использованием.

Испытуемый раствор. К точной навеске порошка растертых таблеток, эквивалентной 100 мг фуросемида, прибавляют 150 мл 0.1 М раствора натрия гидроксида, встряхивают в течение 10 мин, доводят объем раствора тем же растворителем до 250.0 мл, перемешивают и фильтруют. 2.0 мл полученного раствора доводят 0.1 М раствором натрия гидроксида  до объема 100.0 мл и перемешивают.

Раствор сравнения. 20.0 мг СО ГФ РК фуросемида растворяют в 30 мл 0.1 М раствора натрия гидроксида, доводят объем раствора тем же растворителем до 50.0 мл. 2.0 мл полученного раствора доводят 0.1 М раствором натрия гидроксида до объема 100.0 мл.

В качестве компенсационного раствора используют 0.1 М раствор натрия гидроксида.

Оптическую плотность испытуемого раствора и раствора сравнения измеряют в максимуме при длине волны 271 нм.

Содержание C12H11СlN2O5S рассчитывают с учетом содержания C12H11СlN2O5S в СО ГФ РК фуросемида.